| 1 | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования напряжением до 10 кВ |
| --- | --- |
| 2 | Измерение сопротивления заземляющих устройств и элементов заземления электроустановок напряжением до 10кВ |
| 3 | Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» в электросетях с глухозаземленной нейтралью |
| 4 | Испытание и проверка устройств защитного отключения |
| 5 | Испытание и проверка расцепителей автоматических выключателей |
| 6 | Испытание электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты |
| 7 | Испытание электрооборудования повышенным выпрямленным напряжением |
| 8 | Испытание сопротивления постоянному току |
| 9 | Измерение удельного сопративления земли |
| 10 | Проверка системы молниезащиты |
| 11 | Измерение качества электроэнергии |