## титульный
И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н А Я Л А Б О Р А Т О Р И Я
ООО «Компания ЭВОКС»
Свидетельство о регистрации электролаборатории регистрационный номер Э-75-0034
выдано 18 апреля 2007 г.
Срок действия свидетельства до 18 апреля 2010 года.
Место нахождения лаборатории: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 117, кв. 11;
Телефон: 41-63-46, 26-61-21.
Руководитель испытательной лаборатории
ООО «Компания ЭВОКС»
[5 empty] | м.п. |  |  |  |  | Куприянов В.Н.
[8 empty] | " | " |  | 2008 | г.
|  | Технический отчет № |  |  |  |  | /2009
по проведенным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановке до 1000 В.
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Технический отчет действителен до
[8 empty] | " | " |  | 2012 | г.
1. Листов всего:
2. Технический отчёт распространяется только на электроустановку, подвергнутую испытаниям.
3. Технический отчёт не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или Испытательной лаборатории.
г.Петропавловск-Камчатский
2009 г.

## основные
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
1. Дата получения заявки на испытания (номер договора):
2. Полное наименование электроустановки, шифр проекта:
3. Описание электроустановки:
3.1. Тип системы токоведущих проводников:
|  | 3.2. Тип системы заземления электроустановки: | [6 empty] | глухозаземленная нейтраль
3.3. Характеристика источника питания:
род тока и его частота, значение номинального напряжения
3.4. Составные элементы электроустановки:
составные части, выполняющие определенную функцию в электроустановке
3.5 .Дополнительные сведения:
4. Монтажная организация:
наименование, адрес, номер лицензии, срок действия, кем выдана
5. Сведения об актах скрытых работ:
организация, номер, дата
6. Проектная организация:
наименование, адрес, номер лицензии, срок действия, кем выдана
7. Заказчик:
организация или фамилия, имя, отчество, адрес, телефон
8. Нормативные документы (НД), на соответствие требований которых проведены
|  |  | испытания: |  | ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ, ГОСТ Р
9. Программа испытаний:
10. Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО) и средств измерений
(СИ):
11. Копии актов скрытых работ:
12. Дополнительные сведения:
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке)

## осмотр
ООО "Компания ЭВОКС" | [10 empty] | Заказчик:
наименование организации, предприятия
Свидетельство о регистрации № Э-75-0034 | [10 empty] | Объект:
Действительно до « 18 » апреля 2010г.
Лицензия Минэнерго РФ № | [10 empty] | Адрес:
Действительна до « » 200 г
[11 empty] | Дата проведения измерений: | [5 empty] | " |  | " |  | 2009
Протокол №:
Визуального осмотра электроустановки
Климатические условия при проведении измерений
| Температура: |  |  |  |  | о | С | Влажность воздуха |  |  |  |  | % | Атмосферное давление | [5 empty] | мм рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Наименование составных элементов электроустановки зданий | [9 empty] | Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик | [7 empty] | Результат осмотра
1 | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Щитовые помещения | [9 empty] | ПУЭ: 1.1.33-1.1.36 | [7 empty] | соответствует
Аппараты защиты (защиты электрических сетей до 1 кВ) | [9 empty] | ПУЭ: 3.1.5-3.1.8; 7.1.24- 7.1.25. | [7 empty] | соответствует
Кабельные линии внутри зданий | [9 empty] | ПУЭ: 1.3.15; 1.3.16; 2.3.18; 2.3.20; 2.3.21; 2.3.23; 2.3.33; 2.3.52; 2.3.120; 2.3.123; 2.3.124; 2.3.134; 2.3.135 | [7 empty] | соответствует
Испытания провели: | [6 empty] | руководитель лаборатории | [7 empty] | Куприянов В.Н.
[9 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | Ф.И.О.
[7 empty] | техник | [7 empty] | Щетинкин Г.Н.
[9 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | Ф.И.О.
Протокол проверил: | [6 empty] | руководитель лаборатории | [7 empty] | Куприянов В.Н.
[9 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | Ф.И.О.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке)

## R-изоляции
ООО "Компания ЭВОКС" | [27 empty] | Заказчик:
наименование организации, предприятия
Свидетельство о регистрации № Э-75-0034 | [27 empty] | Объект:
Действительно до « 18 » апреля 2010г.
Лицензия Минэнерго РФ № | [27 empty] | Адрес:
Действительна до « » 200 г
[28 empty] | Дата проведения измерений: | [9 empty] | " |  | " |  | 2009
Протокол №:
проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.
Климатические условия при проведении измерений
[6 empty] | Температура воздуха | [5 empty] | °С. | Влажность воздуха | [6 empty] | % |  |  | Атмосферное давление | [9 empty] | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
Измерение сопротивления изоляции ПУЭ,п.1.8.37, п.1.8.40
1. Результаты измерений:
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту | [12 empty] | Марка провода, кабеля, количество жил, сечение провода, кабеля, мм2 |  |  |  | Напряжение мегаомметра, В | Допустимое сопротивление изоляции, Мом | [5 empty] | Сопротивление изоляции, Мом
[25 empty] | А-В | В-С |  |  | А-С | А-N (PEN) |  | B-N (PEN) |  | C-N (PEN) |  | A-PE | B-PE |  | C-PE |  | N-PE
1 | 2 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 4 | 5 | [5 empty] | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15
1 | 2 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 4 | 5 | [5 empty] | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15
2. Измерения проведены приборами:
№ п/п | Тип прибора | [8 empty] | Заводской номер |  |  |  |  | Метрологичекие характеристики | [6 empty] | Дата поверки | [8 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
[15 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность измерений |  |  |  |  | Последняя |  |  |  |  | Очередная
1 | MIC-1000 | [8 empty] | 221917 |  |  |  |  | 0-1000 В |  | 3% |  |  |  |  | IV квартал 2008 |  |  |  |  | IV квартал 2009 |  |  |  | 470 |  |  |  | ФГУ «Камчатский ЦСМ»
Примечание: |  |  |  |  | Допустимое сопротивление изоляции проводов в электроустановке напряжением <60В не менее 0,5 МОм.
Выводы: |  |  |  |  | Сопротивление изоляции указанных участков электроустановки соответствует требованиям ПУЭ.
Заключение: |  |  |  |  | Все указанные участки сети испытаны мегаомметром напряжением 1000 В в течение 1 минуты, с последующим измерением
сопротивления изоляции мегаомметром 500 В. Электроустановку можно вводить в работу.
Испытания провели: | [6 empty] | Руководитель лаборатории | [13 empty] | Куприянов В.Н.
[8 empty] | (должность) | [7 empty] | (подпись) | [7 empty] | Ф.И.О.
[7 empty] | техник | [13 empty] | Щетинкин Г.Н.
[8 empty] | (должность) | [7 empty] | (подпись) | [7 empty] | Ф.И.О.
Протокол проверил: | [6 empty] | Руководитель лаборатории | [13 empty] | Куприянов В.Н.
[8 empty] | (должность) | [7 empty] | (подпись) | [7 empty] | Ф.И.О.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке)

## фаза-ноль
ООО "Компания ЭВОКС" | [28 empty] | Заказчик:
наименование организации, предприятия
Свидетельство о регистрации № Э-75-0034 | [28 empty] | Объект:
Действительно до « 18 » апреля 2010г.
Лицензия Минэнерго РФ № | [28 empty] | Адрес:
Действительна до « » 200 г
[29 empty] | Дата проведения измерений: | [8 empty] | " | " |  | 2009
Протокол №:
проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
Климатические условия при проведении измерений
[7 empty] | Температура воздуха | [6 empty] | °С. | Влажность воздуха | [7 empty] | % |  |  | Атмосферное давление | [8 empty] | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
Проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты ПУЭ п.1.8.39(п.4)п.3.1.8
1. Результаты измерений:
№ п/п |  |  | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты | [12 empty] | Аппарат защиты от сверхтока | [10 empty] | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», Ом | [6 empty] | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, А | [5 empty] | Время срабатыва-ния аппарата защиты,с
[16 empty] | Типовое обозначение |  |  | Тип расцепителя | Номинальный ток аппарата, А | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания,А
По время-токовой характеристике,с
[27 empty] | А |  |  | В |  | С |  | А |  | В |  | С |  | Допустимое |  | По время-токовой хар-ке
1 |  |  | 2 | [12 empty] | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
1 |  |  | 2 | [12 empty] | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
2. Измерения проведены приборами:
№ п/п |  |  | Тип прибора | [7 empty] | Заводской номер | [5 empty] | Метрологичекие характеристики | [7 empty] | Дата поверки | [7 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
[17 empty] | Диапазон измерения |  |  | Погрешность измерений |  |  |  |  | Последняя | [5 empty] | Очередная
1 |  |  | MZC-303E | [7 empty] | 87221 | [5 empty] | 0-5000A |  |  | 3% |  |  |  |  | IV квартал 2008 | [5 empty] | IV квартал 2009 |  | 471 |  |  |  | ФГУ «Камчатский ЦСМ»
3.При проведении измерений проверено:
а) Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках
б) Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации
в) Качество сварных соединений - ударами молотка, стабилизация разъёмных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434
Обозначение типов расцепителей:
1. В, С, D – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99 | [21 empty] | 3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени
2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени | [21 empty] | 4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия
Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания.
Заключение: | [5 empty] | Устройства защиты от токов КЗ соответствуют параметрам сети
Испытания провели: | [7 empty] | Руководитель лаборатории | [15 empty] | Куприянов В.Н.
[9 empty] | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [9 empty] | Ф.И.О.
[8 empty] | техник | [15 empty] | Щетинкин Г.Н.
[9 empty] | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [9 empty] | Ф.И.О.
Протокол проверил: | [7 empty] | Руководитель лаборатории | [15 empty] | Куприянов В.Н.
[9 empty] | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [9 empty] | Ф.И.О.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке)

## УЗО
ООО "Компания ЭВОКС" | [28 empty] | Заказчик:
наименование организации, предприятия
Свидетельство о регистрации № Э-75-0034 | [28 empty] | Объект:
Действительно до « 18 » апреля 2010г.
Лицензия Минэнерго РФ № | [28 empty] | Адрес:
Действительна до « » 200 г
[29 empty] | Дата проведения измерений: | [7 empty] | " | " |  | 2009
Протокол №:
Проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО)
Климатические условия при проведении измерений
[7 empty] | Температура воздуха | [8 empty] | °С. | Влажность воздуха | [6 empty] | % |  | Атмосферное давление | [7 empty] | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
соответствие требованиям ГОСТ Р50807-95, ГОСТ Р51326-99
1. Результаты измерений:
№ п/п |  |  | Типовое обозначение УЗО, место установки по проекту | [7 empty] | № и пункт протокола проверки защиты от сверхтока (для АВДТ) |  | Номинальный ток нагрузки, А |  |  |  | Вид дифференциального тока, (А,АС) |  |  | Номинальный дифференциальный неотключающий ток IΔо, мА |  | Номинальный дифференциальный отключающий ток IΔн, мА | [5 empty] | Минимальное время неотключения при 2IΔн, с |  |  | Вид испытательного тока (синусоидальный, пульсир.) |  | Измеренный дифференциальный отключающий ток, мА |  |  | Время срабатывания tср при IΔн, с
[36 empty] | допустимое |  |  | измеренное
1 |  |  | 2 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | [5 empty] | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
0.3
1 |  |  | 2 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | [5 empty] | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
2. Измерения проведены приборами:
№ п/п |  |  | Тип прибора | [8 empty] | Заводской номер | [5 empty] | Метрологичекие характеристики |  |  |  |  | Дата поверки | [8 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
[18 empty] | Диапазон измерения |  |  | Класс точности |  | Последняя | [6 empty] | Очередная
1 |  |  | Измеритель параметров УЗО MRP-200 | [8 empty] | 141322/02 | [5 empty] | 0-500мA |  |  | 1 |  | IV квартал 2008 | [6 empty] | IV квартал 2009 |  | 472 |  |  | ФГУ «Камчатский ЦСМ»
Заключение: | [5 empty] | УЗО соответствует требованиям ГОСТ Р50807-95, ГОСТ Р51326-99
Испытания провели: | [7 empty] | Руководитель лаборатории | [16 empty] | Куприянов В.Н.
[9 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [7 empty] | Ф.И.О.
[8 empty] | техник | [16 empty] | Щетинкин Г.Н.
[9 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [7 empty] | Ф.И.О.
Протокол проверил: | [7 empty] | Руководитель лаборатории | [16 empty] | Куприянов В.Н.
[9 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [7 empty] | Ф.И.О.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке)

## Металлосвязь
ООО "Компания ЭВОКС" | [15 empty] | Заказчик:
наименование организации, предприятия
Свидетельство о регистрации № Э-75-0034 | [15 empty] | Объект:
Действительно до « 18 » апреля 2010г.
Лицензия Минэнерго РФ № | [15 empty] | Адрес:
Действительна до « » 200 г
[16 empty] | Дата проведения измерений: | [9 empty] | " |  | " |  |  | 2009
Протокол №:
проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки
Климатические условия при проведении измерений
| Температура: | [8 empty] | о | С | Влажность воздуха | [7 empty] | % | Атмосферное давление | [8 empty] | мм рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПТЭЭП приложение 3 табл. 28.5
1. Результаты измерений:
№ п/п |  |  |  | Месторасположение и наименование электрооборудования | [18 empty] | Количество проверенных элементов | [5 empty] | МаксимальноеR перех. измеренное, Ом
1 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 3 | [5 empty] | 4
2. Измерения проведены приборами:
№ п/п |  |  |  | Тип прибора |  |  |  | Заводской номер | [5 empty] | Метрологические характеристики |  |  |  | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (св-ва) |  |  | Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
[14 empty] | Диапазон измерения | Класс точности |  |  | Последняя |  |  |  | Очередная
1 |  |  |  | микроомметр |  |  |  | 56921 | [5 empty] | 0-10 Ом | 1.5 |  |  | IV квартал 2008 |  |  |  | IV квартал 2009 |  |  |  |  | ФГУ «Камчатский ЦСМ»
Заключение:
а) Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений, болтовые соединения проверены на затяжку, сварные – ударом молотка.
б) Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п | [21 empty] | нет
в) Не заземлено оборудование, указанное в п/п | [14 empty] | нет
г) Величина измеренного переходного сопротивления прочих контактов заземляющих и нулевых проводников,
|  | элементов электрооборудования | [11 empty] | соответствует |  |  | нормам ПУЭ и ПТЭЭП.
Испытания провели: | [10 empty] | руководитель лаборатории | [12 empty] | Куприянов В.Н.
[13 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | Ф.И.О.
[11 empty] | техник | [12 empty] | Щетинкин Г.Н.
[13 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | Ф.И.О.
Протокол проверил: | [10 empty] | руководитель лаборатории | [12 empty] | Куприянов В.Н.
[13 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | Ф.И.О.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке)

## контур
ООО "Компания ЭВОКС" | [18 empty] | Заказчик:
наименование организации, предприятия
Свидетельство о регистрации № Э-75-0034 | [18 empty] | Объект:
Действительно до « 18 » апреля 2010г.
Лицензия Минэнерго РФ № | [18 empty] | Адрес:
Действительна до « » 200 г
[19 empty] | Дата проведения измерений: | [10 empty] | " |  | " |  | 2009
Протокол №:
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
Климатические условия при проведении измерений
| Температура: | [8 empty] | о | С | Влажность воздуха | [8 empty] | % |  | Атмосферное давление | [9 empty] | мм рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
• для приемо-сдаточных испытаний – ПУЭ 7-е издание, гл. 1.8; • для межремонтного контроля электрооборудования – РД 34.45-51.300-97 глава 28;
1. |  | Результаты внешнего осмотра (целостности и надёжности заземляющих устройств):
удовлетворительно
2. |  | Вид грунта: | [5 empty] | супесь
3. |  | Характер грунта: | [6 empty] | влажный
влажный, средней влажности, сухой
4. |  | Заземляющее устройство применяется для электроустановки: | [22 empty] | до 1000 В
до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В
5. |  | Режим нейтрали: | [6 empty] | глухозаземлённая
6. |  | Удельное сопротивление грунта, Ом × м :
№ п/п |  |  |  |  | Назначение заземлителя, заземляющего устройства | [8 empty] | Место проверки |  |  |  | Расстояние до потенциальных и токовых электродов, м |  |  |  |  | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом | [7 empty] | Ксез.
[23 empty] | Допус-тимое |  |  | Изме-ренное |  | Приве-дённое
1 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8
1 |  |  |  |  | заземляющее устройство | [8 empty] | ВРУ |  |  |  | 10
2. Измерения проведены приборами:
№ п/п |  |  |  |  | Тип прибора |  |  |  | Заводской номер | [6 empty] | Метрологические характеристики |  |  |  | Дата поверки | [6 empty] | № аттестата (св-ва) |  |  |  | Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
[16 empty] | Диапазон измерения | Класс точности |  |  | Последняя |  |  |  | Очередная
1 |  |  |  |  | Измеритель сопротивления заземления Ф4103 |  |  |  | 44423 | [6 empty] | 0-10 Ом | 1 |  |  | IV квартал 2007 |  |  |  | IV квартал 2008 | [6 empty] | ФГУ «Камчатский ЦСМ»
Заключение: | [7 empty] | заземляющие устройства соответствуют требованиям НД
|  |  |  | Испытания провели: | [8 empty] | руководитель лаборатории | [15 empty] | Куприянов В.Н.
[15 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [8 empty] | Ф.И.О.
[13 empty] | техник | [15 empty] | Щетинкин Г.Н.
[15 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [8 empty] | Ф.И.О.
|  |  |  | Протокол проверил: | [8 empty] | руководитель лаборатории | [15 empty] | Куприянов В.Н.
[15 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [8 empty] | Ф.И.О.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке)

## прогр.исп.
приложение А
ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ (ПРОВЕРОК)
В соответствии с ГОСТ Р 50571.16-99
№ | Вид испытаний (проверок) |  | Пункты используемые при испытании | Измеряемые параметры | НД | Норма испытаний | Объем испытаний | Методика проверки | Протокол | Примечание
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА ЗДАНИЯ
1 | Визуальный осмотр и проверка соответствия смонтированной электроустановки проектной документации и правилам выполнения электромонтажных работ |  |  | Проектная документация и осмотр эл. Установки | ГОСТ, ГОСТ Р, ПУЭ, СНиП и т. П. | Согласно ГОСТ, ГОСТ Р, ПУЭ, правилам выполнения эл. монтажных работ и т. П. | 100% | Методика визуального осмотра и проверки соответствия смонтированной эл. установки проектной докумен-тации и правилам выполнения электро-монтажных работ | Результаты визуаль-ного осмотра и про-верки соответствия смонтированной эл. установки проектной документации и пра-вилам выполнения эл.монтажных работ | Отступления от проектных решений должны быть согласован-ны с проектной организацией
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
ВРУ и отходящие линии
2 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | Сопротивление изоляции | ПУЭ, П.1.8.40 (п.1) | Не менее 0,5 мОм | Измеряется мегаомметром 2500В при снятых плавких вставках и отключенных нагрузках | Методика измерения сопротивления изоляции | Результаты измерений сопротивления изоляции проводов и кабелей
Зануляющие(заземляющие)устройства и защитные проводники
3 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  |  | Электрическая цепь | ПУЭ п. 1.8.39 (п.2) | Не должно быть обрывов цепей и неудовлетвори-тельных контактов < 0,05 Ом | Выполняется осмотром и проверкой наличия цепи | Методика проверки защитных проводников и проводников уравнивания потенциала | Результаты проверки цепи между заземли-телями и заземляе-мыми элементами электрооборудова-ния
4 | Проверка согласования параметров цепи "Фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты |  |  | петля "фаза-нуль" | ПУЭ п.1.8.39 (п.4) п.3.1.8 | Измерение петли "фаза-нуль" | Проверяется непосредственно измерением тока короткого замыкания на розетках груп-повых линий наибо-лее удаленных квар-тир различных пи-тающих линий и фаз. | Методика измерения полного сопротивления петли "Фаза-нуль" и токов КЗ | Результаты измерения пол-ного сопротив-ления петли "Фаза нуль и токов короткого замыкания" и токов КЗ | Допускается для групповых присое-динений измерять у наиболее удаленных электрических приемников на розетках с зазем-ленными контактами
5 | Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств |  |  | Сопротивление растекания постоянному току | ПУЭ п. 1.8.39 (1,2,5) СО-153 34.21.122-2003 | <30 0м | Выполняется осмотром и проверкой сопротивления заземляющих устройств | Методика измерения сопротивления заземляющих устройств | Результаты измерения сопротивления растеканию заземляющих устройств
Проверку провели: |  | Елагин Д.В.
Щетинкин Г.Н.
Проверил: |  | Елагин Д.В.