П Р О Г Р А М М А

подготовки по должности мастера по испытаниям и измерениям

группы изоляции и защиты от перенапряжений РЭС

| № п/п | Наименование темы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Общие вопросы |  |
| 1.1 | Коллективный договор |  |
| 1.2 | Основы трудового законодательства |  |
| 1.3 | Правила внутреннего трудового распорядка |  |
| 1.4 | Санитарные нормы и привила применительно к выполняемым персоналом службы работам |  |
| 1.5 | Политика ИСМ ОАО «====энерго» |  |
| 1.6 | Положние о СУОТ |  |
| 2. | Специальные вопросы |  |
| 2.1 | СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 №264) | В объемах, необходимых для данной должности |
| 2.2 | СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229) | В объемах, необходимых для данной должности |
| 2.3 | Объемы и нормы испытания электрооборудования. в полном объеме в части проф. испытаний изоляции эксплуатируемого в ТПО оборудования, машин и аппаратов. |  |
| 2.4 | Директивные материалы, эксплуатационные и противоаварийные циркуляры, решения по вопросам изоляции и защиты от перенапряжений. |  |
| 2.5 | Методы испытания и измерений электрооборудования. |  |
| 2.6 | СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603) Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 №261) |  |
| 2.7 | Правила организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства. |  |
| 2.8 | СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-2001) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: ПОТ РМ-016-2001. (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 №264) |  |
| 2.9 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. |  |
| 2.10 | Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли. |  |
| 2.11. | Правила пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже электрооборудования. |  |
| 2.12. | Положение о службе изоляции и защиты от перенапряжений. |  |
| 2.13 | СО 153 34.03.104-2003 (РД 34.03.104.) Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц) (Приказ Минздрава РФ от 04.02.2003) |  |
| 2.14 | СО 153- 34.21.122-2003 (РД 34.21.122) Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 №280) |  |

Ответственный за подготовку

Начальник СИЗП

Специалист отдела по учету и

развитию персонала

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного инженера

____________________

«_____» __________ 2011г.