Протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения заказчика или испытательной лаборатории.

| ОАО «Тюменьэнерго» Электротехническая лаборатория г. Ишим, ул.Шаронова,16; тел. 5-34-95 Свидетельство № 50ЭТЛ0090 от «5» ноября 2004 г. | Заказчик: Объект: Дата: | ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ «____»_____________200 г |
| --- | --- | --- |

## ПРОТОКОЛ №_____

испытаний силового трансформатора _______ кВА.

- Протокол касается только объекта, подвергнутого измерениям.

- Проверка производится по МВИ №____ «Методика испытания силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных  реакторов, дугогасящих катушек мощностью до 125 МВА», утвержденной техническим руководителем ______________________.

- Погрешность измерений _______________ по ________________

- Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проводятся испытания: «Правила устройства электроустановок» седьмое издание 2003 г. гл. 1.8. п 1.8.16. с внесенными изменениями и дополнениями, проектная документация.

- Монтажная организация: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6.   Электроустановка смонтирована в соответствии с проектом, разработанным  ________________

__________________________________________________________________________________

- Климатические условия проведения испытаний:

температура ______С, влажность _________%, давление ____________ мм. рт. ст.

#### 8.   Дата проведения испытаний: «______»__________________200__г.

#### 9.   Место проведения испытаний:_________________________________________________________

10. Цель  испытаний: ____________________________________________________________________

приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные

1. Паспортные данные.

| Тип | Заводской № | Обознач. обмоток | Мощность, кВА | Ном. напр., кВ | Ток, А | Uк % | Группа соединен. | Охлаждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Измерение сопротивления изоляции  обмоток при t =____(С.

| Наименование обмоток | Заземляемые части трансформатора | R15, МОм | R60, МОм | К абс. | Погрешность измерений, % | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.  Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

| Номер ступени | Сопротивление, Ом | Погрешность измерений, % | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А-0 | В-0 | С-0 | а-в | в-с | с-а |  |  |

- Измерение сопротивления короткого замыкания (Zk).

| Измерение для пары обмоток | Положе-ние РПН | Частота сети, Гц | Напряжение, В | Ток, А | Z’ к, Ом | Z к, Ом | Z к.б., Ом | Погрешность с базовыми значениями, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь обмоток при t= (С (залитых маслом).

| Обмотка | Тангенс угла потерь, % | R3 | С мкф. | Приве-дённой к t =____ (С | Погрешность измерений, % | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Измерение тока и потерь холостого хода.

| Напряжение подано на вывода | Закорочены вывода | Напряжение, В | Ток, А | Потери, Вт | Погрешность измерений, % | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Измерение коэффициентов трансформации.

| АВ-ав | ВС-вс | СА-са |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, В | Коэфф. тр-ции | Напряжение, В | Коэфф. тр-ции | Напряжение, В | Коэфф. тр-ции |
| АВ | ав |  | ВС | вс |  | СА | са |  |

8. Проверка группы соединения или  полярности ____________________________________________

9.  Дополнительные испытания и проверки:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

10. Перечень испытательного оборудования (ИО) и  средств измерений (СИ).

| Наименование ИО и СИ | Тип ИО и СИ | Диапазон измерений | Заводской номер | Погрешн. или кл. точности | Свидетельство № | Дата калибр. или госповер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: ______________________________________________________________________________

# Заключение:  ______________________________________________________________________________

Испытания произвели:    _______________________                                 ________________

Ф.И.О.                                                                                                  (подпись)

_______________________                                 ________________

Ф.И.О.                                                                                                  (подпись)

Утверждаю:

Руководитель ЭТЛ             _______________________                                ________________

Ф.И.О.                                                                                                  (подпись)

«____» ________ 20__ г.

М.П.