## Лист1
№№ п.п | Наименование, тип, заводское обозначение | Тип, марка | Тип. | № зав. | Наименование, тип, заводское обозначение | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Кол-во | Длина ЧЭ (мм) | Тип соединения | Перио-дичность поверки (месяцы) | Дата последней поверки | Сроки проведения поверки | Место проведения поверки (поверяющая организация) | Сфера ГМКиН | Цех | Объект | Примечание
[6 empty] | Кл. точности | Диапазон | ед.изм. | ед.изм | Предел (диаппазон измерений)
1 | Датчик уровня жидкости | Rosemount 3301 | 3301 | 23889 | Датчик уровня жидкости Rosemount 3301 3301, № 23889 | 0.1% | 0-1650 | мм | мм | мм мм | 1 |  |  | 12 | 2010-06-14 | 2011-06-14 09:36 |  | ЦСМ | ЦАП №8 | АВС | No
2 | Датчик уровня жидкости | Rosemount 3301 | 3302 | 23899 | Датчик уровня жидкости Rosemount 3301 3302, № 23899 | 0.1% | 0-1650 | мм | мм | мм мм | 1 |  |  | 12 | 2010-06-14 | 2011-06-14 09:36 |  | ЦСМ | ЦАП №8 | АВС | No
3 | Система измерительно-управляющая | SAAB TR L/2 |  | 5229 / 7157 B | [6 empty] | 1 |  |  | 60 | 2007-10-06 | 2012-10-06 |  | ЦСМ | ЦАП №8 | АВС | No
4 | Датчик уровня радарный | RTG3930 REX | RTG3930 REX | 34353 UID:42698 | Датчик уровня радарный RTG3930 REX RTG3930 REX, № 34353 UID:42698 | ± 0,5 мм | 0÷30 | м | м | м м | 1 |  |  | 60 | 06.08.2007 | 2012-08-06 |  | ЦСМ | ЦАП №8 | АВС | Machine Needs Calibration this month
5 | Датчик уровня радарный | RTG2930 REX | 2930 PRO | 14353 UID:14631 | Датчик уровня радарный RTG2930 REX 2930 PRO, № 14353 UID:14631 | ± 1,0 мм | 0÷30 | м | м | м м | 1 |  |  | 60 | 06.08.2007 | 2012-08-06 |  | ЦСМ | ЦАП №8 | АВС | Machine Needs Calibration this month
6 | Датчик уровня радарный | RTG3930 REX | RTG3930 REX | 34351 UID:3715 | Датчик уровня радарный RTG3930 REX RTG3930 REX, № 34351 UID:3715 | ± 0,5 мм | 0÷30 | м | м | м м | 1 |  |  | 60 | 06.08.2007 | 2012-08-06 |  | ЦСМ | ЦАП №8 | АВС | Machine Needs Calibration this month
Formulas:
Сроки проведения поверки = IF([Дата последней поверки]="","",[Дата последней поверки]+[Перио-дичность поверки (месяцы)]*365.4/12)
Примечание = IF(ISERROR(MONTH([Сроки проведения поверки])=MONTH(TODAY())),"",IF(MONTH([Сроки проведения поверки])=MONTH(TODAY()),"Machine Needs Calibration this month","No"))