# Перечень видов испытаний и измерений, выполняемых электроизмерительной лабораторией

| № | Виды испытаний | Приборы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования напряжением до 10 кВ | М4100/1-5; М-1101; МIС-1; Ф-4100; ЭС0202/1,2,3,-Г; MIC-3; Ф-4102/(1,2)-1М. MIC-2500 |
| 2 | Измерение сопротивления заземляющих устройств и элементов заземления электроустановок напряжением до 10кВ | М4107/01; MZC-300/303Е; MIE-500; Ф-4104; MIC-3; Ф-4103-М1, ЭК 0200 Ф 415 М-416; МRU-100/101; |
| 3 | Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» в электросетях с глухозаземленной нейтралью | М-417, МZС-300/303Е, MIE-500; Щ-41160; ЭК 0200; ЕР180 |
| 4 | Испытание и проверка устройств защитного отключения | (ВЕГА-100 + миллиамперметр), ВЕГА-500; МRР-110, МRР-120, МRР-200 |
| 5 | Испытание и проверка расцепителей автоматических выключателей | РТ-2048; САТУРН-М(1); 1) ЛАТР-1, РНО-250, 2) УТТ-5М(6М), 3) НУ-2000(5000), НТ-12, 4) Секундомер. |
| 6 | Испытание электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты | АИД-70, ИВК-2, УКД-70, АИИ-70 --------------------- До 1 кВ!!! ЭС 0202/2-Г; ЭС 0210/3Г Е6-24 MIC-2500 |
| 7 | Испытание электрооборудования повышенным выпрямленным напряжением |  |
| 8 | Испытание сопротивления постоянному току |  |
| 9 | Измерение удельного сопротивления земли | М-416; Ф-4103-М1; ИКС-1(50); |
| 10 | Проверка системы молниезащиты | М-416; Ф-4103-М1; Ф-4104; МRU-100/101, |
| 11 | Измерение качества электроэнергии |  |