# ПЕРЕЧЕНЬ

Электроизмерительных приборов, используемых в ЭТЛ.

| №№ п/п | Наименование прибора | Тип | Тех. хар-ка | Номер | Дата послед. поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель сопротивления заземления | Ф-4103 | 0,1-1000 Ом | 06064 | IV-06 г. |
|  | Мегаомметр | Ф-4102/2 | 0-50000 МОм | 90472 | IV-06 г. |
|  | Мегаомметр | Ф-4102/1 | 0-20000 МОм | 67305 | IV-06 г. |
|  | Аппарат измерения диэлектриков | АИД-70 | 0-50/70 кВ | 149 | IV-06 г. |
|  | Измеритель тока короткого замыкания цифровой | Щ41160 | 10-1000 А | 55528 | IV-06 г. |
|  | Цифровой мультиметр | М890 | пост. ток 200мВ-1000В перем. ток 200мВ-700В сопрот. 200 Ом-200Мом | 20020243875 | IV-06 |